ПОСТАНОВЛЕНИЕ

#### АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА

| от 13.01.2017 | № 2 |
| --- | --- |

станица Отрадная

Об утверждении  технического задания на разработку инвестиционной программы МУП ТГП ТР «Водоканал» и МУП «ЖКХ Тихорецкого района» по развитию системы водоснабжения и водоотведения Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района

на 2017-2021 годы

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ            «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от                    29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»  администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить прилагаемое техническое задание на разработку инвестиционной программы МУП ТГП ТР «Водоканал» и МУП «ЖКХ Тихорецкого района» по развитию системы водоснабжения и водоотведения Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района на 2017-2021 годы.

2.Ведущему специалисту администрации Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района (Калошина) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Отрадненского сельского поселения

Тихорецкого района                                                                             Г.Г.Денисенко

УТВЕРЖДЕНО

постановлением  администрации

Отрадненского сельского поселения

Тихорецкого района

от 13.01.2017 г. № 2

Техническое задание
на разработку инвестиционной программы МУП ЖКХ ТР «Водоканал»  и МУП «ЖКХ Тихорецкого района» по развитию системы водоснабжения и водоотведения Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района

на 2017 – 2021  годы

1. Основание для разработки инвестиционной программы:

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641
«Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Федеральный закон от 29 декабря 2004 года  №190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 года  № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

- решение Совета Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района от 16 апреля 2012 года  № 118 «Об утверждении генерального плана Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района»;

- решение Совета Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района от 26 ноября 2015 года  № 54 «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения Отрадненского сельского поселения тихорецкого района» на период с 2015 по 2025г.г.»;

2. Заказчик разработки инвестиционной программы:

Администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района.

3. Разработчик инвестиционной программы:

МУП ТГП ТР «Водоканал»;

МУП «ЖКХ Тихорецкого района».

4. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы:

Цели:

- обеспечение гарантированного водоснабжения и водоотведения потребителей;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- обеспечение доступности для потребителей услуг систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества очистки сточных вод;

- обеспечение экологической безопасности объектов водоснабжения и водоотведения;

- расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы.

Задачи:

- обеспечение потребности в услугах централизованных систем водоснабжения и водоотведения населения станицы при приросте численности населения в расчетный период;                                                                                                                                            	- достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и  водоотведения.

В целях реализации указанных задач в инвестиционной программе необходимо предусмотреть мероприятия по подготовке проектной документации на строительство и реконструкцию существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

5.Требования к инвестиционной программе:

- Инвестиционная программа должна быть разработана с учетом требований статьи 40 Федерального закона от 7 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О  водоснабжении  и  водоотведении»  и постановления Правительства РФ от 29 июля 2013 года  № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

В структуре инвестиционной программы рекомендуется отразить следующее:

- Паспорт программы.

- Введение.

- Правовое обоснование программы.

- Принципы формирования инвестиционной программы.

- Порядок разработки и реализации инвестиционной программы:

- цели и задачи программы;

- сроки и этапы реализации программы (на период 2017 – 2021  годы);

- формирование перечня мероприятий. Инвестиционная программа должна содержать план технических мероприятий по реконструкции (созданию, модернизации) и замене объектов водоснабжения водоотведения и очистки сточных вод с разбивкой по годам;

- организационный план реализации инвестиционной программы;

- финансовый план реализации инвестиционной программы с указанием состава и структуры финансовых источников для реализации инвестиционной программы;

- показатели эффективности инвестиционной программы;

- предложения о прогнозных значениях тарифов на услуги МУП ТГП РТ «Водоканал» для потребителей;

- иные сведения.

В результате инвестиционной программы должны быть реализованы мероприятия указанные в таблице 1, обеспечивающие надежность и качество работы объектов системы водоснабжения и водоотведения в соответствии со СНиП, СанПиН 2.1.4.1074-01 и утвержденными нормами ПДС. Технологии, применяемые в ходе осуществления инвестиционной программы, должны обеспечивать нормативные параметры качества предоставляемых услуг водоснабжения и водоотведения.

Таблица 1. Мероприятия по реконструкции (созданию) объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объемные показатели | задачи | Сроки реализация мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Капитальный ремонт линий водоснабжения по ул. Мира | м | 1350 | Повышение надежности (бесперебойности) услуг водоснабжения | 2018-2021 годы |
| 2 | Реконструкция существующей КНС по ул. Мира | шт | 1 | Повышение надежности (бесперебойности) услуг водоотведения | 2020 год |
| 3 | Покупка и замена башни Рожновского БР-15-У15 ул. Кочубея 32 | куб.м | 15 | Повышение надежности (бесперебойности) услуг водоснабжения | 2017 год |
| 4. | Покупка и замена башни Рожновского БР-15-У15 ул. Ленина 35 | куб.м | 15 | Повышение надежности (бесперебойности) услуг водоснабжения | 2019 год |

В результате реализации вышеперечисленных мероприятий должны быть достигнуты целевые показатели, приведенные в таблице 2.

Таблица 2. Плановые значения показателей качества, надежности и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения:

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | 2015 | Плановые показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2021 |
| 1. | Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, % | % | 3,8 | 3,6 | 3 | 2,7 | 2,2 | 1,8 |
| 2.2 | Аварийность на сетях водопровода (ед/км) | ед./км | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 2.3 | Износ водопроводных сетей (в процентах),% | % | 84 | 82 | 80 | 78 | 76 | 774 |
| 3. | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды (в единицах) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.3 | Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): | % |  |  |  |  |  |  |
|  | население | % | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 |
|  | промышленные объекты | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах) | % | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов. |  | 990 | 940 | 930 | 920 | 900 | 880 |
| 5. | Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) | % | - | - | - | - | - | - |
| 5.2 | Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды - на подачу, кВтч/м3: | кВтч/м3 |  |  |  |  |  |  |
|  | На водоподготовку, кВтч/м3 | кВтч/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | на подачу, кВтч/м3 | кВтч/м3 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1 | 0,9 |

6. Сроки разработки инвестиционной программы:

Инвестиционная программа согласовывается и утверждается в сроки, установленные Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

7.Порядок и форма представления, рассмотрения и утверждения инвестиционной программы:

- Инвестиционная программа согласовывается и утверждается в соответствии с порядком, установленным статьей 40 Федерального закона от 7 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»

Проект инвестиционной программы представляется на бумажном и электронном носителях.

В случае признания проекта инвестиционной программы необоснованным, не соответствующим требованиям технического задания на разработку инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района на 2017-2021  годы МУП ТГП ТР «Водоканал» и МУП «ЖКХ Тихорецкого района» дорабатывают инвестиционную программу в сроки, установленные действующим законодательством.

Ведущий специалист администрации

Отрадненского сельского поселения

Тихорецкий район                                                                           Л.В.Калошина